招标文件

项目名称：宝应县光电新材料产业园四期项目

标书编号：

辰胜集成科技股份有限公司

二〇二五年十一月十七日
招标文件目录

第一章投标邀请书	3

第二章投标人须知	4

第三章反商业贿赂承诺函	8

第四章招标内容及技术要求	10

第五章合同模板	15

第六章附件	17

# 第一章投标邀请书

各投标单位：

辰胜集成科技股份有限公司现就“宝应新能源产业园二期增容11#12#厂房配电柜等招标文件”进行邀请招标，欢迎贵单位参加投标。

1、投标人资格要求：

1.1在中国境内注册，具有独立法人资格，能够独立完成招标文件所规定的工作。

1.2工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证齐全，具有一般纳税人资格。

1.3投标人注册资金: 投标人注册资金:人民币1000万元以上(含1000万)。

1.4投标人具有实施本招标项目的技术力量、加工设备及质量管理能力，投标人需具有相关的制造、设计、安装资质，并已通过ISO9000系列质量管理体系认证。

1.5投标人近3年财务状况较好，无违法违规等不良记录，社会信誉良好，提供近3年的财务报表。具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；遵纪守法。

1.6投标人在近三年内同类型设备的销售业绩达5套以上。

1.7法人代表证或法人授权委托书，经办人、被委托人身份证复印件。

1.8同意招标文件内容，有能力满足招标人的要求。

联系人：技术联系人：董向阳 13801441500 ；

商务联系人：周  洲 18352727066 ；

2、开标时间：2025年11月9日09:30 ~11:00

先举行技术开标，再举行商务开标。投标方派人现场交流

具体安排根据实际开标情况调整，如有调整，以开标后临时通知为准。

3、开标地点：辰胜集成科技股份有限公司3楼会议室

4、招标人全称：辰胜集成科技股份有限公司

5、招标人地址：江苏省宝应县氾水镇工业集中区

邮编：225819

公司网址：http://www.chensjc.com/index/index/index.html

# 第二章投标人须知

1、项目概况

1.1招标项目：宝应新能源产业园二期增容11#12#厂房配电柜等招标文件

1.2招标费用

1.2.1投标保证金

投标人若参与投标，则需缴纳要求的投标保证金。

投标保证金必须在开标前交到招标人指定的账户，只接受电汇，汇款时注明汇款事由，逾期视为弃标，不得参与开标会。

当投标人未中标时（以招标人与中标单位签订合同并生效之日为准），招标人无息退还投标人缴纳的保证金。

保证金退回必须履行相关程序和手续，原则上必须退回原单位和账号，若原账号发生变更，投标人须提供相关证明材料。

投标保证金如有以下情况的给予没收处理：

（1）经招标人查实，投标单位参与陪标的；

（2）经招标人确定为中标单位，在发布中标通知书以后，30天内不按照双方已商定的内容履行合同签订手续的（由于招标人的原因除外）；

（3）投标人违反国家招标法相关法律法规；

（4）投标人不履行自行报价及已承诺的技术条款的，除招标方同意外；

（5）在投标书的有效期内，投标人要求撤回投标书或协议、备忘录等；

1.2.2履约保证金

当投标人中标时，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金；

履约保证金原则上应在合同履行结束（设备采购类为设备安装验收合格）后退还；

履约保证金退回必须履行相关程序和手续，原则上必须退回原单位和账号。

如履约过程中出现质量、延期交货等情形给我公司造成损失的，相关在履约保证金中扣除，如保证金不足以弥补损失的，则差额在所欠款项中扣除。

履约保证金存放在我公司期间所产生的利息原则上归招标人所有。

1.3 本次招标的内容和服务，投标人不得转让。如未征得招标人的同意擅自转让，视同泄密。

2、投标文件的编制

2.1投标文件的组成

投标文件包括报价部分、商务文件部分、技术文件部分共三部分组成。

2.1.1报价部分主要包括但不限于下列内容：

（1）投标书；

（2）报价一览表；

（3）组成部件分项报价单；

（4）各组成部件分项（按设备总装图纸及电气原理图纸）拆分报价单；

（5）备品备件、易损易耗品清单；

（6）商务条款偏离表；

（7）售后服务计划及承诺；

（8）投标文件电子版一份（包括商务标、技术标、报价包的电子文档）；

（9）投标方认为有必要提供的其他材料

注：上述内容少于三条视为废标。

所有涉及价格信息的材料，如果投标单位没有将价格信息统一封装在报价包部分里，造成的价格信息泄露由投标人自行承担责任，与招标人无关。

2.1.2商务标部分主要包括但不限于下列内容：

（1）法人代表证或法人授权委托书，经办人、被委托人身份证复印件及社保缴纳证明复印件；

（2）投标方承诺函（包括保密承诺书）和反商业贿赂承诺书；

（3）公司简介；

（4）企业法人营业执照（正、副本）复印件、组织机构代码证（正、副本）复印件、税务登记证；

（5）产品授权证明文件（如招标技术部分有要求）

（6）企业资信等级证书，银行资信证明

（7）近三年财务状况表

（8）国家项目申报成功案例证明

（9）近三年完成的类似项目一览表（格式见本招标文件第六章附件），附合同复印件收尾页

（10）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

（11）关于资格的声明函（格式见本招标文件第六章附件）；

（12）缴纳投标保证金及标书费的银行电子回单

（13）知识产权，包括专利证书、软件著作权等，知识产权无侵权及无纠纷声明函或承诺

（14）投标方认为有必要提供的其他材料

注：所有复印件均需加盖单位红印章，上述内容少于三条视为废标。

2.1.3技术标部分主要包括但不限于下列内容：

（1）技术方案及主要技术数据、性能的详细描述

（2）所投设备按照部件组成，详细描述每个组成部件的构成，构成零配件的品牌、材质、参数、加工工艺、注明外购件（如果是外购件，注明产地）还是自行加工等。

（3）类似产品彩页等相关介绍。

（4）自有机械加工设备照片，展示设备制造能力；

（5）设备设计制造经验及研发能力介绍；

（6）类似在其它用户单位使用情况照片或录像；

（7）关键部位细节照片及说明；

（8）技术偏离表

（9）投标方认为有必要提供的其他材料

注：上述内容少于三条视为废标。

2.2投标文件的要求

2.2.1投标文件将作为合同附本生效。

2.2.2投标人的报价是含税价。

2.2.3投标文件一式二套，正本1套，副本1套，如正本和副本有差异时，以正本为准。

2.2.4投标人应将投标文件分别按“商务标”、“技术标”、“报价包”组卷密封，并在封袋上正确标明“商务标”、“技术标”“报价包”共计叁个标袋；所有封袋上都应写明招标人名称、项目名称、投标人名称、卷别；所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴或签字。

3、以下投标文件无效，将作为废标，由投标人承担全部责任。

（1）开标后送达的投标文件；

（2）投标单位提供虚假资料、隐瞒实情、误导招标单位的；

（3）投标单位或其成员不正当地影响评标工作的；

（4）投标文件字迹潦草、涂改、模糊，无法辨认。

（5）商务标前，投标单位没有缴纳投标保证金的。

4、开标

招标方在投标邀请规定的时间和地点公开开标。投标方派代表参加。

评标委员会由招标人自行组织有关专家组成评标委员会。

5、评标原则及标准

5.1评标原则：公平、公正、科学、择优；

5.2评标流程及说明：

商务评标办法：在各投标人对招标人的技术要求确认无误且无异议后，审查合格的投标人进入开始商务评标。

1．公开唱标

各投标人现场递交投标文件，招标人将各投标人的报价情况逐一给予公开唱标，唱标结束后，投标人给予现场口头确认，如有异议，以投标人的纸质标书正本为准。

2.二次报价

唱标结束后，各投标人依据的最新技术要求，各投标人进行现场二次报价（各投标人的二次报价不再唱标、不对外公布）。

3.确定预中标人

各投标人的二次报价完毕后，结合评标意见，由招标人将二次报价情况向公司汇报，确定预中标人（原则上推荐一家为预中标单位）（各投标人的二次报价不再唱标、不对外公布）。在确认出预中标人后，不再接受其余投标人的报价（取消预中标人资格的情况除外）；

4商务谈判

预中标单位确定后，招标人依据招标人的控制价格进行商务谈判，然后将商务谈判结果向公司汇报，确定中标人；在商务谈判中，若投标人的报价与招标人的控制价有较大偏离时，招标人有权取消预中标人的预中标资格，并有权与其他投标人进行洽谈，重新确认预中标单位。此控制价不对各投标人进行公开；

5确定中标人

招标人向中标人发布中标通知书，招标人不再另行告知。中标人在收到招标人的通知后，三个工作日内与招标方签订合同。

上述评标办法，如有变动，以商务标开标会开始前的《招标须知》办法为准。

6、合同签订

6.1.中标人在收到招标人通知后，5日内（由于招标人的原因除外）按招标人指定的时间、地点与招标人签订合同。若中标人在规定时间内不签订合同，招标人有权取消中标人的中标资格，并有权没收中标人的保证金。

6.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据并作为合同的附件具有同等法律效力。

6.3招标文件、投标文件中的售后服务承诺和评标时对投标文件质疑的澄清均应真实有效，中标人应当按照约定履行义务。如果中标人未按约定履行义务，并经中标人及招标人协商未果，招标人有权取消中标人的中标资格，并有权没收中标人的保证金。

6.4合同专用条款见本招标文件第五章所述。

# 第三章  反商业贿赂承诺函及保密承诺函

致：

鉴于在招标人与投标人就项目采购（以下简称“合作”）的过程中，招标人或投标人（“招标人”）可能向对方（“投标人”）披露一定的招标人的机密信息、技术资料和其他信息（下称“保密信息”）。就上述信息披露事项，投标人承诺如下：

第一条：投标人遵守国家和地方相关法律、法规、规定及招标人相关廉洁制度，决不为达到交易目的而向招标人人员提供、给付不正当利益或达成不正当的利益分成，决不为谋取不正当利益，诱使招标人人员接受或共同编造虚假议价资料，影响交易价格或交易达成，或将合同权利义务转移给第三方及其他损害招标人利益的行为。投标人同意抵制并向招标人举报、揭露索贿和受贿人员的行径。

投标人承诺：如有违反相关廉洁制度的行为，同意按招标人的相关规定进行处罚。

第二条：投标人应对招标人提供的所有保密信息严格保密，且未经招标人明确书面同意，不得向任何人披露全部或任何部分保密信息。

第三条：保密信息应当包括双方所有来往信函、备忘录、摘要、研究报告、模型、信息摘要和记录，同时还应该包括所有的复印件及其他相关的复制品，而无论载体为书面、电子版本、磁盘或音像资料抑或其他任何形式。保密信息内容包括但不限于：

1、管理秘密，包括但不限于招标人的财务数据、人事数据、薪酬数据。

2、生产秘密，包括但不限于生产规模，设备、原料等的来源渠道、价格，生产方式，原料的质量、数量，产品的生产成本、产品的定价等。

3、销售秘密，包括但不限于产品销售的渠道，客户数据，产品销售价格、地点、数量、方式。

4、经营秘密，包括但不限于企业经营方针，投资决策意向，市场分析数据，市场宣传方式，融资方案。

5、技术秘密，包括但不限于项目设计、图纸、工艺、技术数据、科研成果、专利数据、计算机程序。

6、合作秘密，包括但不限于本次双方合作的内容、进程和任何待决或已决的意向、历  史记录等与本次合作相关的信息。

7、其他秘密，包括但不限于所有通过公共渠道无法获得的以纸张、实物、磁（光）盘、磁带、仪器及以其他任何形式为载体的以及口头交流所涉及的信息。

第四条：保密信息：不包括已进入公知领域的信息；不包括投标人在未对招标人或其代理人负有保密义务的情况下已事先自招标人或其代理人处获得的信息；也不包括投标人自招标人以外的未与招标人或其代理人签订保密协议或对招标人或其代理人不负有保密义务之第三人处得到的信息。

第五条：在没有招标人事先书面同意的情况下，除了用于本承诺函目的之外，投标人不得为了任何目的披露或使用全部或部分保密信息。

第六条：在没有招标人事先书面同意的情况下，投标人不得就本承诺函及双方于本承诺函下的合作做出任何公开声明或以任何方式与任何第三方进行任何沟通。

但在下述情况下和下述范围内，本条中的规定不得妨碍任一方披露其从另一方处获得的保密信息：1）将该保密信息披露给该方的专业顾问或审计人员；2）将该保密信息披露给该方的现有或潜在股东、合伙人、股权投资者、贷款人或融资方，或任何前述各方的专业顾问；3）将该保密信息披露给需要知晓该保密信息的该方的雇员，但仅限于履行其职责所必须的范围内。

但是，如果任一方根据前段披露任何保密信息，应当与被披露方签署保密协议，保证其承担与本协议下投标人相同的义务；且该协议内容应当获得招标人书面同意并于签署后向招标人提供协议副本，否则即视为投标人违约。

本承诺所涉及须保密的信息保密期限为自承诺签署之日起拾年。

第七条：投标人未遵守本承诺函规定的任何义务，招标人有权就全部直接和间接损失享有追偿权。

损失赔偿按照如下方式计算：

①损失赔偿为招标人因投标人的违约或侵权行为所受到的实际经济损失；

②如果招标人的损失按照方法①所述的计算方法难以计算的，损失赔偿额为投标人因违约或侵权行为所获得的全部利润。

③招标人因调查投标人的违约或侵权行为而支付的合理费用，如律师费、公证费、取证费等，应当包含在损失赔偿额之内。

若招标人损失按上述标准难以计算，则由投标人支付招标人违约金人民币壹佰万元。

第八条：无论赔偿金给付与否，招标人均有权不经预告立即解除与投标人的合作关系，且有权向人民法院提起诉讼，通过司法途径解决该问题。

第九条：本承诺函由中华人民共和国法律管辖并依据其解释。因履行本承诺函所发生或与本承诺函有关的争议在争议发生后六十天内未能通过协商解决的，招标人和投标人均可向招标人所在地人民法院提起诉讼。

第十条：任何一方在任何时间任何期限里没有享受本协议项下的自身权利并不能解释为它已经放弃了该权利。若本协议的任何部分、条款或规定是不合法的或者是不可执行的，协议其他部分的有效性和可执行性仍不受影响。未经另一方同意，任何一方不得分配或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利。未经双方事先书面达成一致意见，本协议不得以任何其他理由而更改。

投标人：（本章盖骑缝章）

授权代表：（签名）

日期：   年  月  日

# 第四章招标内容及要求

招标项目名称：宝应县光电新材料产业园四期项目变电站

招标设备名称及数量：

| 宝应县光电新材料产业园四期项目变电站D1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设 备 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 二 | 10kV 配电装置 |  |  |  |  |
| 1 | 进线柜 GP-1 | KYN28A-12 | 台 | 1 | 详见10kV系统配置接线图 |
| 2 | 计量柜 GP-2 | KYN28A-12 | 台 | 1 | 详见10kV系统配置接线图 |
| 3 | 总柜 GP-3 | KYN28A-12 | 台 | 1 | 详见10kV系统配置接线图 |
| 4 | 配变1 GP-4 | KYN28A-12 | 台 | 1 | 详见10kV系统配置接线图 |
| 5 | 配变2 GP-5 | KYN28A-12 | 台 | 1 | 详见10kV系统配置接线图 |
| 6 | 配变3 GP-6 | KYN28A-12 | 台 | 1 | 详见10kV系统配置接线图 |
| 三 | 0.4kV配电装置 |  |  |  |  |
| 1 | 低压开关柜（受电柜）1DP1 | MNS | 台 | 1 | 详见1#配变（315kVA）0.4kV系统配置接线图 |
|  | 低压开关柜（电容柜 ）1DP2 | MNS |  | 1 |  |
| 2 | 低压开关柜（ 馈线 ）1DP3 | MNS | 台 | 1 |  |
| 3 | 低压开关柜（ 馈线 ）1DP4 | MNS | 台 | 1 |  |
| 4 | 低压开关柜（ 馈线 ）1DP5 | MNS | 台 | 1 |  |
| （二） | 400V双电源自动切换箱 |  |  |  |  |
| 1 | 400V双电源自动切换箱 | 冷轧钢板，喷塑，浅驼灰（颜色要求与开关柜相同） | 台 | 1 | 详见400V双电源自动切换箱系统配置图 |
| （三） | 1#配变（315kVA）400V密集型绝缘母线槽 |  |  |  |  |
| 1 | 400V密集型绝缘母线槽 | 封闭绝缘母线,AC1kV,630A,四相。密集绝缘母线槽,铜 | 米 | 4.4 | 注：1#配变至1DP-1(受电柜)封闭式母线桥下沿距室内地坪安装高度不得低于3.3m--估列，实际已施工为准，包括母线槽安装、连接铜排制作安装 |
| 2 | 400V密集型绝缘母线槽 | 封闭绝缘母线,AC1kV,630A,四相。密集绝缘母线槽连接铜排,铜,630A,四相 | 米 | 2.7 |  |
| 3 | 400V密集型绝缘母线槽 | 封闭绝缘母线,AC1kV,630A,四相。密集绝缘母线槽软连接,铜,630A,四相 | 米 | 0.5 |  |
| 4 | 400V密集型绝缘母线槽 | 密集绝缘母线槽始端箱,铜排,630A,四相,上进线,单体式(1600*1250*500) | 套 | 1 |  |
| 5 | 400V密集型绝缘母线槽 | 密集绝缘母线槽始端箱,铜排,630A,四相,上进线,单体式(800*1000*500) | 套 | 1 |  |
| 6 | 400V密集型绝缘母线槽 | 密集绝缘,1.5m | 付 | 2 |  |

| 宝应县光电新材料产业园四期项目变电站D2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设 备 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 二 | 10kV 配电装置 |  |  |  |  |
| 1 | 进线柜 GP-1 | KYN28A-12 | 台 | 1 | 详见10kV系统配置接线图 |
| 2 | 计量柜 GP-2 | KYN28A-12 | 台 | 1 | 详见10kV系统配置接线图 |
| 3 | 总柜 GP-3 | KYN28A-12 | 台 | 1 | 详见10kV系统配置接线图 |
| 4 | 配变1 GP-4 | KYN28A-12 | 台 | 1 | 详见10kV系统配置接线图 |
| 5 | 配变2 GP-5 | KYN28A-12 | 台 | 1 | 详见10kV系统配置接线图 |
| 6 | 配变3 GP-6 | KYN28A-12 | 台 | 1 | 详见10kV系统配置接线图 |
| 三 | 0.4kV配电装置 |  |  |  |  |
| 1 | 低压开关柜（受电柜）1DP1 | MNS | 台 | 1 | 详见1#配变（315kVA）0.4kV系统配置接线图 |
| 2 | 低压开关柜（电容柜 ）1DP2 | MNS | 台 | 1 |  |
| 2 | 低压开关柜（ 馈线 ）1DP3 | MNS | 台 | 1 |  |
| 3 | 低压开关柜（ 馈线 ）1DP4 | MNS | 台 | 1 |  |
| 4 | 低压开关柜（ 馈线 ）1DP5 | MNS | 台 | 1 |  |
| （二） | 400V双电源自动切换箱 |  |  |  |  |
| 1 | 400V双电源自动切换箱 | 冷轧钢板，喷塑，浅驼灰（颜色要求与开关柜相同） | 台 | 1 | 详见400V双电源自动切换箱系统配置图 |
| （三） | 1#配变（315kVA）400V密集型绝缘母线槽 |  |  |  |  |
| 1 | 400V密集型绝缘母线槽 | 封闭绝缘母线,AC1kV,630A,四相。密集绝缘母线槽,铜 | 米 | 4.4 | 注：1#配变至1DP-1(受电柜)封闭式母线桥下沿距室内地坪安装高度不得低于3.3m--估列，实际以施工为准，包括母线槽安装、连接铜排制作安装 |
| 2 | 400V密集型绝缘母线槽 | 封闭绝缘母线,AC1kV,630A,四相。密集绝缘母线槽连接铜排,铜,630A,四相 | 米 | 2.7 |  |
| 3 | 400V密集型绝缘母线槽 | 封闭绝缘母线,AC1kV,630A,四相。密集绝缘母线槽软连接,铜,630A,四相 | 米 | 0.5 |  |
| 4 | 400V密集型绝缘母线槽 | 密集绝缘母线槽始端箱,铜排,630A,四相,上进线,单体式(1600*1250*500) | 套 | 1 |  |
| 5 | 400V密集型绝缘母线槽 | 密集绝缘母线槽始端箱,铜排,630A,四相,上进线,单体式(800*1000*500) | 套 | 1 |  |
| 6 | 400V密集型绝缘母线槽 | 密集绝缘母线槽吊架,钢制,卡箍夹紧,单体式,1.5m | 付 | 2 |  |

| 宝应县光电新材料产业园四期项目变电站D3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设 备 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 一 | 10kV主变 |  |  |  |  |
| 1 | 10kV干式变压器 | SCB14-315/10；315kVA，Dyn11，Uk%=4；10±2×2.5%/0.4kV；附IP40罩壳，冷轧钢板，厚度≥2mm，风机及温控器，二级能效 | 台 | 1 | 必需满足《GB 20052-2020 电力变压器能效限定值及能效等级》二级能效要求 |
| 二 | 10kV 配电装置 |  |  |  |  |
| 1 | 进线柜 GP-1 | KYN28A-12 | 台 | 1 | 详见10kV系统配置接线图 |
| 2 | 计量柜 GP-2 | KYN28A-12 | 台 | 1 | 详见10kV系统配置接线图 |
| 3 | 总柜 GP-3 | KYN28A-12 | 台 | 1 | 详见10kV系统配置接线图 |
| 4 | 配变1 GP-4 | KYN28A-12 | 台 | 1 | 详见10kV系统配置接线图 |
| 5 | 配变2 GP-5 | KYN28A-12 | 台 | 1 | 详见10kV系统配置接线图 |
| 6 | 配变3 GP-6 | KYN28A-12 | 台 | 1 | 详见10kV系统配置接线图 |
| 7 | 配变4 GP-7 | KYN28A-12 | 台 | 1 | 详见10kV系统配置接线图 |
| 三 | 0.4kV配电装置 |  |  |  |  |
| （一） | 1#配变（315kVA）0.4kV 配电装置 |  |  |  |  |
| 1 | 低压开关柜（受电柜）1DP1 | MNS | 台 | 1 | 详见1#配变（315kVA）0.4kV系统配置接线图 |
| 2 | 低压开关柜（电容柜 ）1DP2 | MNS | 台 | 1 |  |
|  | 低压开关柜（ 馈线 ）1DP3 |  |  |  |  |
| 3 | 低压开关柜（ 馈线 ）1DP4 | MNS | 台 | 2 |  |
| 4 | 低压开关柜（ 馈线 ）1DP5 |  | 台 | 1 |  |
| （二） | 400V双电源自动切换箱 |  |  |  |  |
| 1 | 400V双电源自动切换箱 | 冷轧钢板，喷塑，浅驼灰（颜色要求与开关柜相同） | 台 | 1 | 详见400V双电源自动切换箱系统配置图 |
| （三） | 1#配变（315kVA）400V密集型绝缘母线槽 |  |  |  |  |
| 1 | 400V密集型绝缘母线槽 | 封闭绝缘母线,AC1kV,630A,四相。密集绝缘母线槽,铜 | 米 | 4.4 | 注：1#配变至1DP-1(受电柜)封闭式母线桥下沿距室内地坪安装高度不得低于3.3m--估列，实际已施工为准，包括母线槽安装及连接铜排制作安装 |
| 2 | 400V密集型绝缘母线槽 | 封闭绝缘母线,AC1kV,630A,四相。密集绝缘母线槽连接铜排,铜,630A,四相 | 米 | 2.7 |  |
| 3 | 400V密集型绝缘母线槽 | 封闭绝缘母线,AC1kV,630A,四相。密集绝缘母线槽软连接,铜,630A,四相 | 米 | 0.5 |  |
| 4 | 400V密集型绝缘母线槽 | 密集绝缘母线槽始端箱,铜排,630A,四相,上进线,单体式(1600*1250*500) | 套 | 1 |  |
| 5 | 400V密集型绝缘母线槽 | 密集绝缘母线槽始端箱,铜排,630A,四相,上进线,单体式(800*1000*500) | 套 | 1 |  |
| 6 | 400V密集型绝缘母线槽 | 密集绝缘母线槽吊架,钢制,卡箍夹紧,单体式,1.5m | 付 | 2 |  |
| 四 | 电气二次 |  |  |  |  |
| 1 | 直流电源柜 | 直流电源系统,DC110V,5A(交流输入AC380V） | 面 | 1 |  |
| 2 | 蓄电池 | 蓄电池,DC12V,24Ah,阀控式密封 | 只 | 9 |  |

技术要求：

详见图纸

报价方式:至用户工厂（辰胜集成科技股份有限公司   江苏宝应）人民币含税价（13%增值税）。总价中包含产品费用、包装费、运输费、保险费、技术支持费、售后服务费、相关资料与材料费、税金等一切费用。

付款方式：预付30%（在采购方付预付款前，卖方需付银行保函），货到现场付款30%，安装完成并验收合格后付35%，余款作为质保金自验收合格之日起满壹年后付清。卖方在发货时同时提供全额增值税发票（13%），具体以中标通知书的数额为准。

支付方式：电汇或承兑汇票

交货期： 15-20天。

交货地点：至用户工厂（辰胜集成科技股份有限公司   江苏宝应）。

质量及包修期限：质保期为壹年，其他以技术要求中内容为准

售后服务响应时间：当出现问题时，24个小时内赶到现场。

技术描述及内容：以技术要求中为准

以上信息如与技术要求稿矛盾的，以技术要求稿的内容为准。

- 合同模板

| 采购合同 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 买方:辰胜集成科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 合同编号: |  |  |  |
| 卖方: |  |  |  |  |  |  | 签订地点: 江苏省宝应县 |  |  |  |
| 第一条 标的、数量、价款及交（提）货时间 |  |  |  |  |  |  | 签订时间：2025年 10 月 11 日 |  |  |  |
| 标的名称 | 规格 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) |  | 税率 | 金额（元） | 项目名称 | 交货日期 |
| 注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  | ￥ | 【开具13%增值税发票】 |  |
| 不含增值税合同金额（人民币）小写： |  |  |  |  | 大写： |  |  |  |  |  |
| 合同增值税金额（人民币)，小写： |  |  |  |  | 大写： |  |  |  |  |  |
| 增值税采用A计税方式（A、一般计税/B、简易计税），（增值税率13%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二条、质量标准: 卖方按照 国家现行标准及买方技术图纸要求 提供产品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三条、质保期限：卖方对货物质保期限为两年，自货物通过最终验收之日起二十四个月，如质保期内非因买方原因而出现货物质量问题，自更换或修补后的货物通过验收之日起计算质量保证期。随货提供真实有效的质量证明文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第四条、包装方式及包装物的供应与回收：卖方对包装均应系加标签，注明货物名称、数量、标准号、批号、生产日期、生产厂家等；包装物由卖方负责免费回收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第五条、交货地点、方式及运输： ，卖方负责运输并承担运输费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第六条、检验标准及方法：买方按合同约定的规格、型号、数量、技术、质量标准进行检验验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第七条、结算方法、时间：预付30%（在采购方付预付款前，卖方需付银行保函），货到现场付款30%，安装完成并验收合格后付35%，余款作为质保金自验收合格之日起满壹年后付清。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第八条、违约责任：卖方未能按合同约定的期限供货，每逾期一天，则卖方须向买方支付逾期交货部分金额的0.01%违约金，逾期时间按买方收到货物的时间为准。卖方逾期超过七日及以上，视为卖方违约不履行合同，买方有权选择单方面解除合同，并有权要求卖方按逾期交货部分总额的1%承担违约金。若买方检验判定卖方货物不合格，卖方对买方的检验结果有异议的，自买方书面告知之日起2日内可申请在买方复检或通过第三方检测，卖方申请复检或申请通过第三方检测。若检测仍然不合格，其复检和第三方检测费用由卖方承担。逾期卖方未作回应，或拒绝复检、拒绝通过第三方检测，视为卖方认同检验结果。3、卖方提供的质保书应符合合同约定要求，必须真实有效。若卖方未能履行协议规定的质量保证责任，或提供虚假质量证明文件，应向甲方支付不小于合同金额20%违约金，并承担因卖方原因导致甲方所有损失。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第九条、售后服务：卖方所供的货物负有相关指导的技术服务。如货物出现技术、质量或其他导致不能正常使用问题时，卖方接到通知后4小时内须给予答复，如需卖方到买方现场处理，自接到买方通知时起24小时内须到买方现场处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十条、卖方对其提供的设备、材料及技术服务的知识产权作出无侵权承诺，如有侵权事件发生，卖方应承担一切法律责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十一条、其他：（1）买方可以根据生产计划调整合同购货总量。（2）卖方对所供的货物在未到达买方仓库或生产现场之前发生的毁损、灭失风险由卖方承担。（3）本合同在双方《年度协议》基础上签订，质量协议、采购订单等是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力；本年度的招、投标文件也是本合同不可分割的构成部分；未尽事宜双方可签订补充。（4）卖方的人员（包含所有的送货人员）安全由卖方负责。卖方人员在送货期间，必须遵守和执行国家的法律法规和买方的规章制度，送货过程中的个人劳动防护用品由卖方自理，并要自觉穿戴，并接受买方的监督和检查，卖方相关人员违规，买方有权进行教育、处罚。（5）卖方应随货提供产品检验报告、产品合格证、质保书等相关产品合格证明文件，若卖方资料不齐全卖方有权拒绝收货。5、为方便合同顺利执行，双方约定往来商务邮箱（买方商务邮箱：2506749286@qq.com，卖方商务邮箱： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十二条、争议处理方式：因本合同发生争议，双方协商解决，协商不成，向买方所在地人民法院提起诉讼。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十三条、本合同一式两份，买卖双方各执壹份，自双方签字、盖章之日起生效，且传真件（回转件）、邮件与原件具有同等效力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十四条、合同原件及邮寄方式为邮寄联系人： 邮寄联系人电话： 。邮寄地址： 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 买方 |  |  |  |  |  | 卖方 |  |  |  |  |
| 买方（章）: 辰胜集成科技股份有限公司 |  |  |  |  |  | 卖方（章）： |  |  |  |  |
| 住所：宝应县氾水镇工业集中区 |  |  |  |  |  | 住所： |  |  |  |  |
| 法定代表人： |  |  |  |  |  | 法定代表人： |  |  |  |  |
| 委托代理人： |  |  |  |  |  | 委托代理人： |  |  |  |  |
| 电 话：0514－88420566 |  |  |  |  |  | 电 话： |  |  |  |  |
| 传 真：0514-88420766 |  |  |  |  |  | 传 真： |  |  |  |  |
| 邮 箱： |  |  |  |  |  | 邮 箱： |  |  |  |  |
| 税 号：91 321 023 753 211 945 X |  |  |  |  |  | 税 号： |  |  |  |  |
| 开户银行：江苏宝应农村商业银行股份有限公司范水支行 |  |  |  |  |  | 开户银行： |  |  |  |  |
| 帐 号：3210230701201000018298 |  |  |  |  |  | 帐 号： |  |  |  |  |

说明：以上条款，若与买卖双a方签订的实际合同相矛盾的，以实际合同为准。
第六章附件

6.1.投标书

致：（招标单位）

根据贵方为（）项目招标采购货物及服务的投标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本一份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 设备说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的设备投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为自开标日起120日历日。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：江苏省扬州市宝应县氾水镇辰胜集成科技股份有限公司 供应管理部 夷后华收

投标人代表签字地址

投标人名称电话及手机

公章传真

日期电子邮件

6.2报价一览表

投标人：

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 制造商 （公司全名） | 制造厂 地点 | 数量 | 单价 | 小计 | 交货期 | 调试周期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以上设备投标总价 |  | 大写： （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 信息 |  | 注册资金： 万元， 固定资产： 万元，流动资金： 万元，净资产： 万元， 上年营业额： 万元， 企业资质等级： ， 企业性质： ，员工数： 人，其中工程技术人员： 人， 占地 亩， 近三年完成相同业绩： 条， 生产商/代理商账号： 税号： 开户行： 授权代表： 手机： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

6.3组成部件分项报价单 （每种类型设备分别填写）

投标单位：                       单位：万元

| 设备组成各单元价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件名称 | 型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（A） |  |  |  |  |  |  |  | — |
| 设备综合费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 折旧费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 水电费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 税费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 包装费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 运、保费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 调试、售后服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（B） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 费 用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 请自行列出栏目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（C） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （设备）总价（即A+B+C） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：设备元器件的多少根据实际情况确定，如表上的行数不够可自行增加。

投标人代表签字

注：如果不提供详实的分项报价及主要部件的配置表将视为没有实质性响应招标文件，作废标处理；

6.4 备品备件、易损易耗品清单（每种类型设备分别填写）

| 序号 | 备件名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 原产地 | 单位 | 数量 | 含税单价/元 | 含税总价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：以上价格均含13%增值税。

投标人代表签字

6.5技术规格偏离表（每种类型设备分别填写）

投标人名称

| 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注明：对照本项目的招标技术规范，若有技术偏离请写明；若不写明，但投标文件中的确存在技术偏离的，招标方也视同投标方技术无偏离。

投标人代表签字

6.6商务条款偏离表

投标人名称

| 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- |

注明：对照本项目的招标商务要求，若有商务要求偏离请写明；若不写明，但投标文件中的确存在商务要求偏离的，招标方也视同投标方商务要求无偏离。

投标人代表签字

6.7法人代表授权证书

（公司名称）是根据中华人民共和国法律合法注册成立的，公司的法定地址为：（公司地址）。我（公司名称）法定代表人，（法人代表职务姓名），在此授权（被授权人公司、职务、姓名），作为本公司的合法代表，在项目的邀请招标中（招标编号：）签署有关文件。本授权书于年月日签字盖章生效，特此声明。

单位名称（印刷体及盖章）

法人代表签字：

授权代表（被授权人）签字：

6.8关于资格的声明函

致：（招标单位）

关于贵方（投标邀请函的时间）第（招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标设备一览表中规定的（设备名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 营业执照副本复印件（工商管理部门专用复印件，并加盖工商局印章，或复印件上须有年审合格印章），税务登记证复印件；

- 我方与制造商的代理协议书或制造商出具的授权书。

- 其它能使买方满意的资格证明文件。

- 本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位的名称和地址：受权签署本资格文件人：

名称：签字：

地址：签字人姓名、职务

传真

邮编：电话：

6.9近三年完成类似项目一览表

| 设备名称 | 用户名称 | 型号 | 数量 | 投用日期 | 联系人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.预付款保函

我行编号：

开立日期：

致：

鉴于（以下简称“供方”）已与发包单位（以下简称“需方”）于xx年xx月xx日签署了（以下简称“合同”）

需方在上述合同中要求供方向需方提交下述金额的银行保函，作为供方履行合同的保证金；地址：（以下简称“本银行”）同意为供方出具本保函；

本银行在此代表供方向需方承担支付累计总额不超过人民币元整（CNY）的责任，供方在履行合同中，由于资金、技术、质量、工期或非不可抗拒力等原因给需方造成经济损失时，在需方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，凭本保函正本原件，本银行将在7个工作日内予以支付，不挑剔、不争辩，也不要求需方出具证明或说明背景、理由。

本银行放弃需方应先向供方要求赔偿上述金额后再向本银行提出要求的权利。

本银行进一步同意在需方和供方之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后，本银行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化，补充和修改也无须通知本银行。

本保函自开立之日起生效，至xx年xx日失效。

未经我行书面同意，本保函不可转让。

8.供应商合规承诺书

_______________公司：

鉴于合作过程中发生的任何不正当行为都有可能造成贵司严重经营风险，甚至带来严重的民事责任和刑事处罚。

我公司在与贵司合作过程中，严格遵守、执行中国法律法规（包括本公司所在国国家或地区的所有法律、政策），为此本公司作以下承诺：

（一）严格遵守贵司《合规经营制度》，并把合规经营每一要求落实到该项目合作的每一环节，坚决不做违反合规经营要求的事项；

（二）不利用职务便利通过各种方式为本公司或他人谋取不正当利益而损害贵司利益；

（三）不以谋取非正当利益为目的，擅自与贵司工作人员个人就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

（四）不以任何理由向贵司工作人员个人赠送红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品、感谢费和好处费等非正当利益；

（五）不以任何理由给贵司工作人员个人送回扣；

（六）不向贵司工作人员个人在装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等赠送好处或提供方便；

（七）不主动邀请贵司工作人员出入高级娱乐场所或进行宴请；

（八）不以任何理由为贵司工作人员个人报销应由贵司支付的费用；

（九）如有发现贵司工作人员向本公司索要红包、礼品、回扣等情况，将主动向贵司举报；

（十）不发生其他任何违反中国、本公司所在国国家或地区的所有法律法规、政策行为；

（十一）如本公司在该项目合作中发生上述违法违规、违反政策行为，均属本公司自身行为，一切责任由本公司商承担，与贵司无任何关联，本公司自愿接受中国、本公司所在国国家或地区法律处罚，并自愿赔偿给贵司所造成的一切损失。

（十二）本《合规承诺书》一式两份，一份交贵司，一份自留备查。

承诺方：

地 址：

年 月  日